## 요약
PLC 교체 견적 — 최종 (ABB → Schneider M241)
기준: Techross RFQ 'PLC 사양서 R3.1' + 기존 사양 (MCC는 현행 유지 점수, 출력 Relay·TR 무관) · 매입가 = Schneider 협의 할인율 (CPU 0.40 / 모듈 0.35) · 단위: 원 · 2026-10-06
노란 칸 | ← 바꿔도 되는 값 (바꾸면 금액이 자동으로 다시 계산됩니다)
프로젝트 | 기존 PLC (ABB) | 연간 구매수량 (대) | 1대 가격 DC24V (권장) | 1대 가격 AC220V | 연간 금액 DC24V (권장) | 연간 금액 AC220V
TSU | ABB PM554-RP + DO571 | 200 | 349200 | 342000 | 69840000 | 68400000
ANU | ABB PM554-RP + DO571 + AO561 | 300 | 371200 | 361200 | 111360000 | 108360000
ANU-S | ABB PM564-RP | 50 | 470300 | 463100 | 23515000 | 23155000
MCC | ABB PM564-RP-ETH + DI562×6 + DO573×3 + AO561×2 | 100 | 1226900 | DC24V만 가능 | 122690000 | 122690000
합계 |  | 650 |  |  | 327405000 | 322605000
※ AC220V 연간 금액 합계에는 MCC를 DC24V 가격으로 넣었습니다 (MCC는 DC24V만 가능).
프로젝트별 최종 구성
프로젝트 | DC24V (권장) |  | AC220V |  | 제공 점수
TSU | TM241C24T |  | TM241C24R |  | 입력 14 / 출력 10 / Serial 2CH
ANU | TM241C40T |  | TM241C40R |  | 입력 24 / 출력 16 / Serial 2CH
ANU-S | TM241C24T + TM3AQ2 |  | TM241C24R + TM3AQ2 |  | 입력 14 / 출력 10 / AO 2 / Serial 2CH
MCC | TM241CE40T + TM3DI16×5 + TM3DQ16T×2 + TM3DQ8T + TM3AQ4 + TM3XTRA1·XREC1 |  | DC24V만 |  | 입력 104 / 출력 56 / AO 4 Serial 2CH + 이더넷
핵심 정리
① 연간 구매금액: DC24V 기준 약 3.27억 원, AC220V 기준 약 3.23억 원
② TSU · ANU · ANU-S: Schneider 제안 구성 그대로 — Techross 요구 충족.
③ MCC: 기존 사양(현행 유지: 입력 102 / 출력 54 / AO 4) 기준으로 구성. 출력은 Relay·TR 무관(Techross 확인)이라 TR 모듈 사용. 확장 모듈 9개 → 버스 확장 포함.
④ MCC 가격 (Schneider 협의 할인율 반영): 1대 1,226,900원, 연간 122,690,000원 — 버스 확장(TM3XTRA1/XREC1) 포함
⑤ ANU: 기존 AO561(아날로그 출력)은 RFQ 필수 사양에 없어 뺐습니다. 실제로 쓰고 있다면 1대당 138,400원 추가.
⑥ CPU 할인율을 협의값 0.40에서 0.35까지 더 받으면 연간 약 2,943만 원 추가 절감 (DC24V 기준)
⑦ 받은 단가가 2027년 가격 기준인지 확인이 필요합니다 (RFQ 조건).
⑧ LS 타겟 기준 연간 마진 (DC24V): 114,495,000원 (마진율 25.9%) / 희망 마진(20%)까지 연간 추가 특가 29,090,000원 (프로젝트별로 각각 맞출 때) — 묶음 전체로는 추가 특가 없이 달성
⑨ MCC는 LS 타겟 대비 1대 -56,900원 (-4.9%), 연 -5,690,000원 손실 → 묶음 전체 마진(25.9%)으로 흡수

## 마진 계산
LS 타겟 프라이스 → 우리 마진 & 필요한 추가 특가
사용법: ① 노란 칸에 LS 타겟 프라이스(1대) 입력 ② 희망 마진율 입력 → 지금 마진, 그리고 희망 마진을 남기려면 Schneider에 얼마나 더 깎아야 하는지 바로 나옵니다.
희망 마진율 | 20% | ← 우리가 남기고 싶은 마진율 (판매가 기준)
① 지금 단가(현재 DF)로 LS 타겟 가격에 팔면
프로젝트 | 전원 | 연간 수량 (대) | LS 타겟 프라이스 (1대) | 현재 매입가 (1대) | 마진 (1대) | 마진율 | 연간 매출 | 연간 마진
TSU | DC24V | 200 | 494000 | 349200 | 144800 | 29.31% | 98800000 | 28960000 | ← 마이너스면 빨간색
TSU | AC220V | 200 | 494000 | 342000 | 152000 | 30.77% | 98800000 | 30400000
ANU | DC24V | 300 | 646000 | 371200 | 274800 | 42.54% | 193800000 | 82440000
ANU | AC220V | 300 | 646000 | 361200 | 284800 | 44.09% | 193800000 | 85440000
ANU-S | DC24V | 50 | 646000 | 470300 | 175700 | 27.2% | 32300000 | 8785000
ANU-S | AC220V | 50 | 646000 | 463100 | 182900 | 28.31% | 32300000 | 9145000
MCC | DC24V | 100 | 1170000 | 1226900 | -56900 | -4.863% | 117000000 | -5690000
② 희망 마진율을 남기려면 Schneider에 얼마나 더 받아야 하나
프로젝트 | 전원 | 허용 매입가 (1대) | 현재 매입가 (1대) | 더 깎아야 할 금액 (1대) | 추가 할인율 (현재 매입가 대비) | 현재 DF (실효) | 필요 DF (실효) | 연간 추가 특가 필요액 | 판정
TSU | DC24V | 395200 | 349200 | 0 | 0% | 0.4 | 0.4 | 0 | OK — 지금 단가로 희망 마진 확보
TSU | AC220V | 395200 | 342000 | 0 | 0% | 0.4 | 0.4 | 0 | OK — 지금 단가로 희망 마진 확보
ANU | DC24V | 516800 | 371200 | 0 | 0% | 0.4 | 0.4 | 0 | OK — 지금 단가로 희망 마진 확보
ANU | AC220V | 516800 | 361200 | 0 | 0% | 0.4 | 0.4 | 0 | OK — 지금 단가로 희망 마진 확보
ANU-S | DC24V | 516800 | 470300 | 0 | 0% | 0.38581 | 0.38581 | 0 | OK — 지금 단가로 희망 마진 확보
ANU-S | AC220V | 516800 | 463100 | 0 | 0% | 0.3856 | 0.3856 | 0 | OK — 지금 단가로 희망 마진 확보
MCC | DC24V | 936000 | 1226900 | 290900 | 23.71% | 0.36363 | 0.27742 | 29090000 | 추가 특가 필요
※ 허용 매입가 = 타겟 × (1 − 희망 마진율). 실효 DF = 1대 매입가 ÷ 1대 리스트가 합계 (CPU 0.45 · 모듈 0.40이 섞인 평균 할인율). '필요 DF'가 Schneider에 요청할 수준입니다.
③ 연간 합계 (4개 프로젝트 전부)
납품 방식 |  | 연간 매입 | 연간 매출 | 연간 마진 | 마진율 | 희망 마진까지 연간 추가 특가
DC24V로 납품 |  | 327405000 | 441900000 | 114495000 | 25.91% | 29090000
AC220V로 납품 (MCC는 DC24V) |  | 322605000 | 441900000 | 119295000 | 27% | 29090000
※ 매입가는 현재 할인율(CPU 0.45 · 모듈 0.40) 기준. MCC는 버스 확장(TM3XTRA1/XREC1)까지 포함된 가격입니다.
※ LS가 프로젝트별로 한 가격만 주면 AC220V·DC24V 칸에 같은 값을 넣어 비교하세요.
※ '희망 마진까지 연간 추가 특가'는 프로젝트마다 각각 희망 마진을 맞출 때 필요한 금액입니다. 묶음 전체 마진율(F30·F31)이 희망 마진율 이상이면 추가 특가 없이 목표 달성.

## 프로젝트별 구성
프로젝트별 PLC 구성
단가는 '단가표'에서 자동으로 가져옵니다. 1대(1세트) 기준.
TSU
기존 PLC | ABB PM554-RP + DO571
필요 사양 | 입력 3 / 출력 6 / 통신 Serial 2CH (+10% 여유)
전원 | 모델 | 설명 | 수량 | 매입 단가 | 매입 금액 | 리스트가 금액
DC24V (권장) | TM241C24T | CPU (입력 14 / 출력 10) | 1 | 349200 | 349200 | 873000
DC24V 1대 가격 |  |  |  |  | 349200 | 873000
AC220V | TM241C24R | CPU (입력 14 / 출력 10 = 릴레이 6 + TR 4) | 1 | 342000 | 342000 | 855000
AC220V 1대 가격 |  |  |  |  | 342000 | 855000
제공: 입력 14 / 출력 10 / Serial 2CH → 충족
ANU
기존 PLC | ABB PM554-RP + DO571 + AO561
필요 사양 | 입력 6 / 출력 12 / 통신 Serial 2CH (+10% 여유)
전원 | 모델 | 설명 | 수량 | 매입 단가 | 매입 금액 | 리스트가 금액
DC24V (권장) | TM241C40T | CPU (입력 24 / 출력 16) | 1 | 371200 | 371200 | 928000
DC24V 1대 가격 |  |  |  |  | 371200 | 928000
AC220V | TM241C40R | CPU (입력 24 / 출력 16 = 릴레이 12 + TR 4) | 1 | 361200 | 361200 | 903000
AC220V 1대 가격 |  |  |  |  | 361200 | 903000
제공: 입력 24 / 출력 16 / Serial 2CH → 충족. ※ 기존 AO561(아날로그 출력)을 쓰고 있다면 TM3AQ2 추가 필요 (+138,400원)
ANU-S
기존 PLC | ABB PM564-RP
필요 사양 | 입력 3 / 출력 5 / 아날로그 출력 1CH / 통신 Serial 2CH (+10% 여유)
전원 | 모델 | 설명 | 수량 | 매입 단가 | 매입 금액 | 리스트가 금액
DC24V (권장) | TM241C24T | CPU (입력 14 / 출력 10) | 1 | 349200 | 349200 | 873000
| TM3AQ2 | 아날로그 출력 2CH | 1 | 121100 | 121100 | 346000
DC24V 1대 가격 |  |  |  |  | 470300 | 1219000
AC220V | TM241C24R | CPU (입력 14 / 출력 10 = 릴레이 6 + TR 4) | 1 | 342000 | 342000 | 855000
| TM3AQ2 | 아날로그 출력 2CH | 1 | 121100 | 121100 | 346000
AC220V 1대 가격 |  |  |  |  | 463100 | 1201000
제공: 입력 14 / 출력 10 / 아날로그 출력 2CH / Serial 2CH → 충족
MCC
기존 PLC | ABB PM564-RP-ETH + DI562×6 + DO573×3 + AO561×2
필요 사양 | Techross 기준 (현행 유지): 입력 102 / 출력 54 (Relay·TR 무관) / 아날로그 출력 4CH / Serial 1CH + 이더넷 1CH
전원 | 모델 | 설명 | 수량 | 매입 단가 | 매입 금액 | 리스트가 금액
DC24V (A안) | TM241CE40T | CPU + 이더넷 (입력 24 / 출력 16) | 1 | 368000 | 368000 | 920000
| TM3DI16 | 디지털 입력 16점 | 5 | 79800 | 399000 | 1140000
| TM3DQ16T | 트랜지스터 출력 16점 | 2 | 79450 | 158900 | 454000
| TM3DQ8T | 트랜지스터 출력 8점 | 1 | 58800 | 58800 | 168000
| TM3AQ4 | 아날로그 출력 4CH | 1 | 122850 | 122850 | 351000
| TM3XTRA1 | TM3 버스 확장 송신 | 1 | 54600 | 54600 | 156000
| TM3XREC1 | TM3 버스 확장 수신 | 1 | 64750 | 64750 | 185000
DC24V 1대 가격 |  |  |  |  | 1226900 | 3374000
제공: 입력 104 / 출력 56 (TR) / 아날로그 출력 4CH / Serial 2CH + 이더넷 → 충족. 확장 모듈 9개 → 버스 확장(TM3XTRA1/XREC1) 포함.

## 연간 BOM
연간 BOM — 확정 구성 기준 (모델별 연간 소요량)
연간 수량 = 프로젝트별 1대 구성 × 연간 구매수량('요약' 시트) · 단가 = '단가표' 매입 단가 · MCC는 Techross 기준(A안)
모델 | 설명 | 단가 | DC24V 납품 연간 수량 | DC24V 납품 연간 금액 | AC220V 납품 연간 수량 | AC220V 납품 연간 금액 | 사용 프로젝트 (1대당 수량)
TM241C24T | CPU (입력 14 / 출력 10) | 349200 | 250 | 87300000 | 0 | 0 | TSU, ANU-S
TM241C24R | CPU (입력 14 / 출력 10 = 릴레이 6 + TR 4) | 342000 | 0 | 0 | 250 | 85500000 | TSU, ANU-S
TM241C40T | CPU (입력 24 / 출력 16) | 371200 | 300 | 111360000 | 0 | 0 | ANU
TM241C40R | CPU (입력 24 / 출력 16 = 릴레이 12 + TR 4) | 361200 | 0 | 0 | 300 | 108360000 | ANU
TM241CE40T | CPU + 이더넷 (입력 24 / 출력 16) | 368000 | 100 | 36800000 | 100 | 36800000 | MCC
TM3DI16 | 디지털 입력 16점 | 79800 | 500 | 39900000 | 500 | 39900000 | MCC×5
TM3DQ16T | 트랜지스터 출력 16점 | 79450 | 200 | 15890000 | 200 | 15890000 | MCC×2
TM3DQ8T | 트랜지스터 출력 8점 | 58800 | 100 | 5880000 | 100 | 5880000 | MCC
TM3AQ2 | 아날로그 출력 2CH | 121100 | 50 | 6055000 | 50 | 6055000 | ANU-S
TM3AQ4 | 아날로그 출력 4CH | 122850 | 100 | 12285000 | 100 | 12285000 | MCC
TM3XTRA1 | TM3 버스 확장 송신 | 54600 | 100 | 5460000 | 100 | 5460000 | MCC
TM3XREC1 | TM3 버스 확장 수신 | 64750 | 100 | 6475000 | 100 | 6475000 | MCC
합계 |  |  | 1800 | 327405000 | 1800 | 322605000
※ 단가는 '단가표' 매입 단가 (TM241CE40T · TM3XTRA1 · TM3XREC1은 2026-10-06 추가 견적).
※ AC220V 납품 시에도 MCC는 DC24V(TM241CE40T)입니다.

## CPU 할인 효과
CPU 할인율을 더 받으면 얼마나 싸지나 (현재 = Schneider 협의값)
현재 할인율 (협의) | 0.4
목표 할인율 | 0.35 | ← 숫자를 바꿔 보세요
CPU 모델 | 전원 | 리스트가 | 현재 매입가 | 목표 매입가 | 1대당 절감 | 연간 수량 (대) | 연간 절감
TM241C24T | DC | 873000 | 349200 | 305550 | 43650 | 250 | 10912500 | TSU + ANU-S (DC24V)
TM241C40T | DC | 928000 | 371200 | 324800 | 46400 | 300 | 13920000 | ANU (DC24V)
TM241CE40T | DC | 920000 | 368000 | 322000 | 46000 | 100 | 4600000 | MCC
TM241C24R | AC | 855000 | 342000 | 299250 | 42750 | 250 | 10687500 | TSU + ANU-S (AC220V)
TM241C40R | AC | 903000 | 361200 | 316050 | 45150 | 300 | 13545000 | ANU (AC220V)
DC24V로 살 때 연간 추가 절감 (TM241C24T + C40T + CE40T) | [6 empty] | 29432500
AC220V로 살 때 연간 추가 절감 (TM241C24R + C40R + MCC CE40T) | [6 empty] | 28832500
※ 확장 모듈(TM3)의 협의 할인율 0.35는 그대로 두고, CPU만 계산했습니다.

## 단가표
단가표 (견적 리스트가 × Schneider 협의 할인율)
매입 단가 = 리스트가 × 할인율 — Schneider 협의 (2026-10-06): CPU 0.40 / 확장 모듈 0.35
No. | 모델 | 전원 | 설명 | 리스트가 | 할인율 (DF) | 매입 단가
1 | TM241CE24T | DC | CPU + 이더넷 (입력 14 / 출력 10) | 886000 | 0.4 | 354400
2 | TM241C24T | DC | CPU (입력 14 / 출력 10) | 873000 | 0.4 | 349200
3 | TM241C24R | AC | CPU (입력 14 / 출력 10 = 릴레이 6 + TR 4) | 855000 | 0.4 | 342000
4 | TM241C40T | DC | CPU (입력 24 / 출력 16) | 928000 | 0.4 | 371200
5 | TM241C40R | AC | CPU (입력 24 / 출력 16 = 릴레이 12 + TR 4) | 903000 | 0.4 | 361200
6 | TM3DI16 | - | 디지털 입력 16점 | 228000 | 0.35 | 79800
7 | TM3DI8 | - | 디지털 입력 8점 | 202000 | 0.35 | 70700
8 | TM3DQ16R | - | 릴레이 출력 16점 | 227000 | 0.35 | 79450
9 | TM3DQ16T | - | 트랜지스터 출력 16점 | 227000 | 0.35 | 79450
10 | TM3DQ16U | - | 트랜지스터 출력 16점 (Sink) | 213000 | 0.35 | 74550
11 | TM3DQ8R | - | 릴레이 출력 8점 | 161000 | 0.35 | 56350
12 | TM3DQ8T | - | 트랜지스터 출력 8점 | 168000 | 0.35 | 58800
13 | TM3DQ8U | - | 트랜지스터 출력 8점 (Sink) | 168000 | 0.35 | 58800
14 | TM3AI2H | - | 아날로그 입력 2CH | 311000 | 0.35 | 108850
15 | TM3AI4 | - | 아날로그 입력 4CH | 284000 | 0.35 | 99400
16 | TM3AI8 | - | 아날로그 입력 8CH | 331000 | 0.35 | 115850
17 | TM3AQ2 | - | 아날로그 출력 2CH | 346000 | 0.35 | 121100
18 | TM3AQ4 | - | 아날로그 출력 4CH | 351000 | 0.35 | 122850
19 | TM241CE40T | DC | CPU + 이더넷 (입력 24 / 출력 16) | 920000 | 0.4 | 368000
20 | TM3XTRA1 | - | TM3 버스 확장 송신 | 156000 | 0.35 | 54600
21 | TM3XREC1 | - | TM3 버스 확장 수신 | 185000 | 0.35 | 64750
※ 1~18번 기존 견적, 19~21번(TM241CE40T · TM3XTRA1 · TM3XREC1)은 2026-10-06 추가 견적. 참고 NP: 579,600 / 98,280 / 116,550