## MCC 16점 vs 32점
MCC 구성 비교 — 현재(16점 모듈) vs 32점 모듈안
노란 칸만 입력하세요. 슈나이더에서 받은 리스트가를 넣거나, 매입가(NP)를 받았으면 '매입가 직접입력' 칸에 넣으면 됩니다. 나머지는 자동 계산됩니다.
① 기본 입력
현재 제출 견적가 (MCC) |  |  | 1450000
LS 가격 (MCC) |  |  | 1170000
32점안 제안가 (검토용) |  |  | 1450000 |  | ← 32점안으로 낼 가격을 넣어 보세요
MCC 연간 수량 |  |  | 100
모듈 할인율 (DF) |  |  | 0.35
CPU 할인율 (DF) |  |  | 0.4
최소 확보 마진율 |  |  | 15%
② 현재 구성 (제출 견적 기준, 16점 모듈) — 고정
No. | 모델 | 설명 | 수량 | DI | DO | AO | 리스트가 | DF | 매입가 직접입력 | 적용 매입단가 | 금액 | 비고
1 | TM241CE40T | CPU + 이더넷 (입력 24 / 출력 16) | 1 | 24 | 16 |  | 920000 | 0.4 |  | 368000 | 368000
2 | TM3DI16 | 디지털 입력 16점 | 5 | 16 |  |  | 228000 | 0.35 |  | 79800 | 399000
3 | TM3DQ16T | 트랜지스터 출력 16점 | 2 |  | 16 |  | 227000 | 0.35 |  | 79450 | 158900
4 | TM3DQ8T | 트랜지스터 출력 8점 | 1 |  | 8 |  | 168000 | 0.35 |  | 58800 | 58800
5 | TM3AQ4 | 아날로그 출력 4CH | 1 |  |  | 4 | 351000 | 0.35 |  | 122850 | 122850
6 | TM3XTRA1 | TM3 버스 확장 송신 | 1 |  |  |  | 156000 | 0.35 |  | 54600 | 54600 | 모듈 7개 초과로 추가
7 | TM3XREC1 | TM3 버스 확장 수신 | 1 |  |  |  | 185000 | 0.35 |  | 64750 | 64750 | 모듈 7개 초과로 추가
합계 |  |  |  | 104 | 56 | 4 |  |  |  |  | 1226900
③ 32점 모듈안 — 수량 · 단가 입력
No. | 모델 | 설명 | 수량 | DI | DO | AO | 리스트가 | DF | 매입가 직접입력 | 적용 매입단가 | 금액 | 비고
1 | TM241CE40T | CPU + 이더넷 (입력 24 / 출력 16) | 1 | 24 | 16 |  | 920000 | 0.4 |  | 368000 | 368000
2 | TM3DI32K | 디지털 입력 32점 (HE10 커넥터) | 2 | 32 |  |  |  | 0.35 |  | 0 | 0 | ▶ 단가 입력 필요
3 | TM3DQ32TK | 트랜지스터 출력 32점 (HE10 커넥터) | 1 |  | 32 |  |  | 0.35 |  | 0 | 0 | ▶ 단가 입력 필요
4 | TM3DQ8T | 트랜지스터 출력 8점 | 1 |  | 8 |  | 168000 | 0.35 |  | 58800 | 58800
5 | TM3DQ16T | 트랜지스터 출력 16점 | 0 |  | 16 |  | 227000 | 0.35 |  | 79450 | 0 | 필요 시 수량 입력
6 | TM3DI16 | 디지털 입력 16점 | 1 | 16 |  |  | 228000 | 0.35 |  | 79800 | 79800
7 | TM3AQ4 | 아날로그 출력 4CH | 1 |  |  | 4 | 351000 | 0.35 |  | 122850 | 122850
8 | TM3XTRA1 | TM3 버스 확장 송신 | 0 |  |  |  | 156000 | 0.35 |  | 54600 | 0 | 모듈 7개 이하면 0
9 | TM3XREC1 | TM3 버스 확장 수신 | 0 |  |  |  | 185000 | 0.35 |  | 64750 | 0 | 모듈 7개 이하면 0
10 | HE10 케이블 | 32점 모듈 커넥터 케이블 (모델명 슈나이더 확인) | 6 |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | ▶ 단가 입력 필요 (1개당 2개)
11 | 단자대 (선택) | Telefast 등 중계 단자대 (모델명 슈나이더 확인) | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 쓸 경우 수량 입력
합계 |  |  |  | 104 | 56 | 4 |  |  |  |  | 629450
※ 케이블·단자대는 할인율 없이 '매입가 직접입력' 칸에 매입가를 넣으세요. 버스 확장(XTRA1/XREC1)은 I/O 모듈이 7개를 넘을 때만 1씩 넣으면 됩니다.
④ 구성 점검 (Techross 기준 DI 102 / DO 54 / AO 4)
항목 |  |  | 32점안 | 기준 |  | 판정
DI 점수 |  |  | 104 | ≥ 102 |  | 충족
DO 점수 |  |  | 56 | ≥ 54 |  | 충족
AO 점수 |  |  | 4 | ≥ 4 |  | 충족
I/O 모듈 수 (CPU 제외) |  |  | 6 | ≤ 7 |  | 7개 이하 — 버스 확장 없이 구성 가능 (OK)
단가 미입력 항목 |  |  | 3 | 0 |  | 단가를 넣어야 정확한 비교가 됩니다
⑤ 비교 결과
구분 |  |  | 매입가 |  | 견적가 |  | 1대 마진 |  | 마진율 | 연간 마진 | LS 대비 | 비고
현재 16점 (제출가) |  |  | 1226900 |  | 1450000 |  | 223100 |  | 15.39% | 22310000 | 23.93% | 현재 제출 상태
32점안 @ 제안가 |  |  | 629450 |  | 1450000 |  | 820550 |  | 56.59% | 82055000 | 23.93% | ①의 '32점안 제안가'
32점안 @ 현재 제출가 유지 |  |  | 629450 |  | 1450000 |  | 820550 |  | 56.59% | 82055000 | 23.93% | 가격 그대로 두고 원가만 절감
32점안 @ LS 가격 |  |  | 629450 |  | 1170000 |  | 540550 |  | 46.2% | 54055000 | 0% | LS와 같은 가격으로 낼 때
32점안 매입가 절감액 (대당) |  |  | 597450 |  |  |  | ＋면 32점안이 쌈
32점안 매입가 절감액 (연간) |  |  | 59745000
32점안 최저 견적가 (최소 마진 확보) |  |  | 741000 |  |  |  | 이 가격 밑으로 내면 최소 마진 미달
LS 가격에서 최소 마진 맞추려면 매입가 |  |  | 994500 |  |  |  | 32점안 매입가가 이 이하여야 LS 가격 대응 가능
→ 32점안 매입가와 차이 |  |  | -365050 |  |  |  | ＋면 그만큼 더 낮춰야 함 (슈나이더 추가 할인 필요)
⚠ 단가 미입력 3개 — 위 32점안 매입가는 해당 품목이 0원으로 계산된 값입니다. 단가를 넣으면 자동 갱신됩니다.
※ 32점 모듈은 HE10 커넥터형이라 배선 방식이 바뀝니다. Techross 후보군(5페이지)에 Schneider는 16점까지만 있으므로, 적용하려면 Techross 연구소 승인이 필요합니다 (LS는 XBE-DC32A / TN32A 32점 허용).