## 매입 단가 확인
PLC 매입 단가 확인 요청
Techross PLC 교체 건 (TSU · ANU · ANU-S · MCC) · 2026-10-06 · 단위: 원, VAT 별도
수신 |  | 슈나이더일렉트릭 이선철 매니저님
발신 |  | [회사명] [담당자] / [연락처]
회신 요청 |  | [ 월 일]까지 — 아래 '확인' 칸에 O/X, 수정 사항은 '코멘트' 칸에 기재 부탁드립니다.
확인 요청 사항
① 협의 할인율 적용 확인: CPU(TM241) 0.40 / 확장 모듈(TM3) 0.35
② 노란색 품목(MCC: TM3DQ16T · TM3DQ8T · TM3XTRA1 · TM3XREC1) 리스트가 및 매입 단가 확인 — 특히 TM3XTRA1 · TM3XREC1은 이번에 추가된 품목입니다 (아래 변경 내용 참고)
→ 확장 모듈 9개 구성에서 버스 확장(Local 7 + Remote 2) 방식과 전원 용량이 적정한지도 함께 확인 부탁드립니다
③ (참고) MCC 출력을 Relay로 할 경우 TM3DQ16R · TM3DQ8R 동일 조건 단가 확인 — 하단 참고 표
④ 2027년 공급 가격 적용 여부 및 단가 유효기간
⑤ 품목별 납기(리드타임)
MCC 구성 변경 내용 (Schneider 제안 대비) — 기준: 기존 ABB 사양 현행 유지 (DI 102 / DO 54 / AO 4)
구분 |  | Schneider 제안 (변경 전) |  | 현재 구성 (변경 후) |  |  |  | 변경 사유
디지털 입력 |  | TM3DI16 ×2 + TM3DI8 (CPU 포함 DI 64) |  | TM3DI16 ×5 (CPU 포함 DI 104) |  |  |  | 기존 입력 102점 충족 (DI562 ×6 + CPU)
디지털 출력 |  | TM3DQ16T ×1 + TM3DQ8T ×1 (CPU 포함 DO 40) |  | TM3DQ16T ×2 + TM3DQ8T ×1 (CPU 포함 DO 56) |  |  |  | 기존 출력 54점 충족 (DO573 ×3 + CPU)
아날로그 출력 |  | TM3AQ2 (AO 2) |  | TM3AQ4 (AO 4) |  |  |  | 기존 AO 4CH 충족 (AO561 ×2)
버스 확장 |  | 없음 (확장 모듈 6개) |  | TM3XTRA1 + TM3XREC1 추가 (확장 모듈 9개 = Local 7 + Remote 2) |  |  |  | 확장 모듈이 9개로 늘어 M241 직접 연결 한도(7개) 초과 → 버스 확장 필요
1. 프로젝트별 매입 구성 (1대 기준)
프로젝트 | 전원 | 모델 | 품목 | 수량 | 리스트가 | 할인율 | 매입 단가 | 매입 금액 | 확인 (O/X) | 코멘트
TSU | DC24V | TM241C24T | M241 CPU 24 I/O, TR, DC24V | 1 | 873000 | 0.4 | 349200 | 349200
TSU DC24V 1대 매입가 | [7 empty] | 349200
TSU | AC220V | TM241C24R | M241 CPU 24 I/O, Relay, AC | 1 | 855000 | 0.4 | 342000 | 342000
TSU AC220V 1대 매입가 | [7 empty] | 342000
ANU | DC24V | TM241C40T | M241 CPU 40 I/O, TR, DC24V | 1 | 928000 | 0.4 | 371200 | 371200
ANU DC24V 1대 매입가 | [7 empty] | 371200
ANU | AC220V | TM241C40R | M241 CPU 40 I/O, Relay, AC | 1 | 903000 | 0.4 | 361200 | 361200
ANU AC220V 1대 매입가 | [7 empty] | 361200
ANU-S | DC24V | TM241C24T | M241 CPU 24 I/O, TR, DC24V | 1 | 873000 | 0.4 | 349200 | 349200
ANU-S | DC24V | TM3AQ2 | 아날로그 출력 2CH | 1 | 346000 | 0.35 | 121100 | 121100
ANU-S DC24V 1대 매입가 | [7 empty] | 470300
ANU-S | AC220V | TM241C24R | M241 CPU 24 I/O, Relay, AC | 1 | 855000 | 0.4 | 342000 | 342000
ANU-S | AC220V | TM3AQ2 | 아날로그 출력 2CH | 1 | 346000 | 0.35 | 121100 | 121100
ANU-S AC220V 1대 매입가 | [7 empty] | 463100
MCC | DC24V | TM241CE40T | M241 CPU 40 I/O, TR, Ethernet, DC24V | 1 | 920000 | 0.4 | 368000 | 368000
MCC | DC24V | TM3DI16 | 디지털 입력 16점 | 5 | 228000 | 0.35 | 79800 | 399000
MCC | DC24V | TM3DQ16T | TR 출력 16점 | 2 | 227000 | 0.35 | 79450 | 158900
MCC | DC24V | TM3DQ8T | TR 출력 8점 | 1 | 168000 | 0.35 | 58800 | 58800
MCC | DC24V | TM3AQ4 | 아날로그 출력 4CH | 1 | 351000 | 0.35 | 122850 | 122850
MCC | DC24V | TM3XTRA1 | TM3 버스 확장 (송신) — 추가 | 1 | 156000 | 0.35 | 54600 | 54600
MCC | DC24V | TM3XREC1 | TM3 버스 확장 (수신) — 추가 | 1 | 185000 | 0.35 | 64750 | 64750
MCC DC24V 1대 매입가 | [7 empty] | 1226900
2. 1대 매입가 요약 및 연간 예상 물량
프로젝트 |  | 1대 매입가 DC24V |  | 1대 매입가 AC220V |  | 연간 예상수량 | 연간 매입 DC24V 기준 |  | 연간 매입 AC220V 기준
TSU |  | 349200 |  | 342000 |  | 200 | 69840000 |  | 68400000
ANU |  | 371200 |  | 361200 |  | 300 | 111360000 |  | 108360000
ANU-S |  | 470300 |  | 463100 |  | 50 | 23515000 |  | 23155000
MCC |  | 1226900 |  | 1226900 |  | 100 | 122690000 |  | 122690000
합계 | [5 empty] | 650 | 327405000 |  | 322605000
※ 연간 예상수량은 고객 제시 기준(TSU 200 / ANU 300 / ANU-S 50 / MCC 100 EA). MCC는 AC220V 기준에도 DC24V 구성으로 포함.
3. (참고) MCC 출력 Relay 대안 — 단가 확인 요청
구분 |  | 모델 | 품목 | 수량 | 리스트가 | 할인율 | 매입 단가 | 매입 금액 | 확인 (O/X) | 코멘트
현재 (TR) |  | TM3DQ16T | TR 출력 16점 | 2 | 227000 | 0.35 | 79450 | 158900
현재 (TR) |  | TM3DQ8T | TR 출력 8점 | 1 | 168000 | 0.35 | 58800 | 58800
대안 (Relay) |  | TM3DQ16R | Relay 출력 16점 | 2 | 227000 | 0.35 | 79450 | 158900
대안 (Relay) |  | TM3DQ8R | Relay 출력 8점 | 1 | 161000 | 0.35 | 56350 | 56350
Relay 대안 적용 시 MCC 1대 매입가 (차액) | [7 empty] | 1224450 | 현재 대비 -2,450원
노란색 = 확인 요청 품목 · 파란 글씨 = 견적 기준 입력값 · 연한 노란 칸 = 회신 기재란